- 《风电并网系统容错运行与电能质量耦合控制规范》

- 团体标准编制说明

- 一、任务来源

2026年5月，中国西部开发促进会发布《风电并网系统容错运行与电能质量耦合控制规范》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

1.目的

本标准编写旨在规范风电并网系统容错运行与电能质量耦合控制的全流程技术要求，明确容错运行能力、电能质量控制指标、耦合控制策略、控制参数整定、试验验证方法及运行维护管理等关键环节的统一技术准则，为风电场设计、设备选型、运行调试、性能检测及运维管理提供科学依据，保障风电并网系统在故障工况下的安全稳定运行，提升电能质量水平，推动风电高比例并网与新能源高质量发展。

2.意义

本标准的制定与实施，有助于提升风电并网系统在电网故障、设备异常、扰动工况下的容错运行能力，降低脱网风险与设备损坏概率，同时改善谐波、电压波动、三相不平衡等电能质量问题；能够促进故障穿越、无功补偿、谐波治理、协同控制等先进技术的系统集成与应用，提高风电消纳能力、降低运维成本、延长设备寿命；同时可为行业提供统一的技术遵循，填补风电并网系统容错与电能质量耦合控制标准的空白，为我国新能源电力系统安全稳定运行提供技术支撑。

3.必要性

当前，我国风电装机容量持续高速增长，风能随机性与电力电子设备广泛应用导致风电并网系统面临容错能力不足、电能质量问题突出、多变量强耦合三大核心挑战。现有标准多侧重单一故障穿越（如低电压穿越）或独立电能质量治理，未形成容错运行与电能质量控制的耦合规范，导致控制策略不协同、参数不匹配、治理效果不佳，严重影响风电高比例并网的安全性与经济性。

随着“双碳”目标推进和新型电力系统建设，风电并网系统对故障容错能力与电能质量水平的要求日益提高。制定本标准可填补国内风电并网系统容错运行与电能质量耦合控制专项标准的空白，解决当前工程实践中容错控制与电能质量控制相互冲突、耦合协调无据可依、试验验证方法不统一等问题，满足风电行业对标准化、精细化、智能化控制的要求，保障风电大规模消纳与电网安全稳定运行。。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件由国网河南省电力公司开封供电公司等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 国网河南省电力公司开封供电公司等 | 项目主编单位，负责标准编制统筹规划、技术方案确定、条文起草、试验验证组织、标准内容审核与整体协调 参与容错运行与电能质量耦合控制技术调研，提供风电场运行数据与工程实践经验、 参与控制策略、参数整定、试验方法等技术内容编制，提供仿真与现场试验数据支撑。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

5.1 标准调研

2026年4月，编制组系统梳理了国内外风电并网、故障穿越、电能质量、电力系统稳定性等相关国家、行业及团体标准，调研了双馈、直驱等不同类型风电机组及风电场的容错运行现状、电能质量治理难点、控制策略协同问题，收集了典型故障脱网案例、电能质量超标事件、耦合控制成功实践等资料，形成调研分析报告。

5.2 标准立项

2026年5月，基于调研成果，明确标准编制范围、核心技术内容、适用场景与预期目标，提交立项申请及支撑材料，经中国西部开发促进会审核通过后正式立项。

5.3 形成标准草案

2026年5月，组建标准起草工作组，按照GB/T 1.1—2020搭建标准框架，细化术语定义、总则、容错运行要求、电能质量控制要求、耦合控制策略、控制参数与整定、试验与验证、运行维护等技术内容，结合行业实践完成草案初稿，经内部多轮研讨修改，形成标准草案。

5.4 征求意见阶段

2026年5月至6月，通过行业协会、线上平台等渠道向电网企业、风电运营商、设备制造商、检测机构、科研院所等相关单位及专家征求意见，梳理汇总反馈建议，对草案进行修改完善，形成送审稿。

5.5 标准送审

2026年6月，将征求意见稿及编制说明、意见汇总处理表等材料报送团体标准审查委员会，组织专家进行会议审查或函审，根据审查意见进一步修改形成报批稿。

5.6 标准报批

2026年7月，完善报批稿相关材料，按规定流程报送团体标准管理机构，经审核确认符合发布要求后，办理报批手续，确定标准发布编号、实施日期并正式发布。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1. 试验验证分析、综述报告

本标准技术内容经过大量仿真试验与现场测试验证，覆盖低电压穿越、高电压穿越、连锁故障穿越、谐波治理、电压波动抑制、三相不平衡补偿、耦合控制策略等核心要点。通过搭建风电场实时数字仿真平台和半实物仿真系统，对容错控制参数、电能质量控制参数和耦合协调参数进行了系统优化与验证，并在多个实际风电场开展了现场测试，累计获得有效数据数千组。

验证结果表明：本标准规定的低电压穿越无功电流增益系数、高电压穿越感性无功电流增益系数、谐波补偿率、三相不平衡补偿率等技术指标科学合理、成熟可靠，与工程实际高度适配，可有效提升风电并网系统的故障穿越成功率和电能质量水平，耦合控制策略能够实现容错与电能质量的双重优化，为标准条文提供了充分的数据支撑。

2. 技术经济论证

技术上，本标准整合了低电压穿越、高电压穿越、连锁故障穿越、谐波治理、电压波动抑制、三相不平衡补偿、多目标优化、分层控制等先进技术，构建了容错运行与电能质量耦合控制的完整技术体系，统一了控制策略、参数整定、试验验证方法，可解决当前容错与电能质量控制不协同、参数不匹配、治理效果不佳等问题，与现行国家标准、行业标准兼容，推动风电并网控制技术规范化升级。

经济上，标准化实施可显著降低风电机组因故障穿越失败导致的脱网损失，减少设备损坏与维修更换成本，提高风能利用率，降低因电能质量问题导致的考核罚款，延长设备使用寿命。应用本标准可提升风电并网系统的运行可靠性和电能质量水平，综合经济效益显著。

3. 预期的经济效益

标准实施后将产生显著经济效益：一是降低风电机组故障脱网率，减少发电量损失；二是减少因电能质量超标导致的电网考核罚款；三是降低设备故障率和维修成本，延长设备使用寿命；四是提升风电场对弱电网的适应性，扩大风电消纳空间；五是统一技术门槛，降低风电场设计、调试和运维的试错成本。推广应用后可在全国风电领域实现显著降本增效。

4. 社会效益和生态效益

本标准可有效提升风电并网系统的安全稳定运行水平，减少大规模风电脱网事故对电网的冲击，保障电力系统安全；推动风电产业高质量发展，提升风能利用率，促进可再生能源消纳，助力“双碳”目标实现；带动风电控制技术、电力电子技术、电能质量治理技术等相关产业链升级；统一技术标准，促进公平竞争与行业健康发展，具有显著的社会效益和生态效益。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

本文件共分为10章，主要技术内容如下：

第1章 范围：规定了本文件的适用范围和适用对象。

第2章 规范性引用文件：列出了本文件引用的国家标准和行业标准。

第3章 术语和定义：对容错运行、低电压穿越、高电压穿越、连锁故障穿越、电能质量、谐波畸变率、电压波动、闪变、三相不平衡、耦合控制、多目标优化、分层控制、有功功率恢复时间、动态无功支撑等核心术语进行了定义。

第4章 总则：规定了控制原则、系统配置、协同要求、设备要求、监测通信等基本要求。

第5章 容错运行要求：规定了低电压穿越、高电压穿越、连锁故障穿越、频率扰动容错、设备故障容错、电网扰动容错等要求，并以表格形式给出了容错能力指标。

第6章 电能质量控制要求：规定了谐波控制、电压偏差控制、电压波动与闪变控制、三相不平衡补偿、无功功率和功率因数控制、电能质量监测与评估等要求。

第7章 耦合控制策略：规定了耦合控制架构、容错与电能质量协同控制、多目标优化控制、自适应调整控制、故障下耦合控制等要求，并以表格形式给出了多目标优化权重参考。

第8章 控制参数与整定：规定了容错控制参数、电能质量控制参数、耦合协调参数、参数整定方法等要求，并以表格形式给出了各参数的范围和整定原则。

第9章 试验与验证：规定了仿真试验、现场试验、性能验证指标、测试报告要求等。

第10章 运行维护：规定了监测与预警、参数优化、故障处置、定期校验、技术升级等要求，并以表格形式给出了故障处置流程。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2026年5月